# АКТ

**обследования разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с.Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай**

**№ \_**22**\_\_\_** «\_23\_\_» \_\_\_\_мая\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

(дата)

***Респу*б*ликаАлтай, Кош-Агачский район, село Тобелер***

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная (распоряжением главы администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» от 19.01.2017 года №010)

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

## Муктасырова А.О.-первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район»

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

 членов комиссии:

*Солтанова С.Ж.-директора МКУ «Строй-Проект» МО «Кош-Агачский район».*

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

*Бугульбаева К.М.- директора МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» МО «Кош-Агачский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Кусайнова О.Б. –заместителя начальника «отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агаский район»

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

Джебешева М.Б.***-****директора МКУ «Тепло»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

*Каранова О.А.-главы Тобелерского сельского поселения*

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование скважины

***Респу*б*лика Алтай, Кош –Агачский район, село Тобелер, улица Набережная,10 А. Строительство 2003 года***

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического

(лица) и составила настоящий акт обследования помещения (адрес, принадлежность помещения. кадастровый номер, год ввода в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

эксплуатацию)

и составили настоящий акт обследования скважины

***Респу*б*лика Алтай, Кош – Агачский район, село Тобелер, улица Набережная,10 А. Строительство 2003 года***

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния скважины, инженерных систем, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории**:**

***Одноэтажный, металлический контейнер, построен без учета сейсмики, мерзлоты и грунтовых вод: общая площадь помещения – 6,6 м2, фундаменты – отсутствуют; цоколь – засыпной; отопление –электротеплоноситель; электричество - скрытая проводка; площадь ограждения – 3600 м2.***

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия

1. ***Не приведены в соответствие качество используемой воды требованиям САНПиН***
2. ***Не установлены системы очистки воды от мутности.***
3. ***Необходимо очистить скважину и фильтра от продуктов коррозии и илистых остатков.***
4. ***Установить павильон накопительной емкости для забора воды.***
5. ***Диаметр сетки ограждающей защитной санитарной зоны не соответствует проектной.***
6. ***Дебит скважины недостаточны, что подвергается длительному заполнению привозной воды и при температуре ниже 20 градусов замерзают трубы на выходе.***

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля иисследований **Визуальный**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо
принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного потребления воды ***Устранить вышеуказанные перечни замечании подрядной организации ЗАО «Бурводопроводстрой» до 15.06.2017г. Произвести повторную комиссию 16.06.2017 года.***

**Председатель комиссии**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муктасыров А.О.***

 (подпись) (ф.и.о.)

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Солтанов С.Ж.**

 (подпись) (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Бугульбаев К.М.**

 (подпись) (ф.и.о.)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кусайнов О.Б.***

 (подпись) (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Джебешев М.Б**

 (подпись) (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Каранов О.А.***

 (подпись) (ф.и.о.)